ГОСТ 2.758-81

УДК 003.62:62-783.2:006.354                                                                                              Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.

СИГНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams.

Signal technique

Дата введения 01.01.82

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

Б.Н. Лямин, Ю.И. Степанов, Л.Л. Тимошук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.81 № 1699

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ИЗДАНИЕ (октябрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1987 г., марте 1994 г. (ИУС 7-87, 5-94)

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения аппаратуры техники сигнализации.

Стандарт не распространяется на электрические схемы сигнализации железнодорожного транспорта, централизации и блокировки.

1. Общие обозначения приборов сигнализации приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Ручное срабатывание |  |
| 2. Автоматическое срабатывание, общее обозначение |  |
| 3. Автоматическое срабатывание с предупреждением |  |
| 4. Защитный контакт |  |
| 5. Контроль |  |
| 6. Контроль со схемой защиты |  |
| 7. Вибрация |  |
| 8. (Исключен, Изм. № 1). |  |
| 9. Срочный вызов, неотложность |  |
| 10. Периодический временной интервал; напр., 2 с для состояния «вкл.» (указание в качестве числителя) и 5 с для состояния «выкл.» (указание в качестве знаменателя) |  |
| 11. Ручное квитирование (подтверждение приема) |  |
| 12. Автоматическое квитирование, регистрация |  |
| 13. Защитное исполнение. Примечание. Обозначение устройства заключают в контур штриховой линией |  |
| 14. Взрывозащитное исполнение |  |
| 15. Контроль уровня; общее обозначение Примечание. Уровень, при котором срабатывает устройство, может быть указан дополнительной надписью |  |
| 16. Электрическая защита |  |
| 17. Срабатывание при наборе кода |  |
| 18. (Исключен, Изм. № 1). |  |
| 19. Срабатывание при разрыве |  |

Примечание. В качестве квалифицирующих символов могут быть использованы обозначения, установленные другими стандартами ЕСКД, например, газоразрядная лампа, резистор, пьезокристалл.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Обозначения ручных и автоматических устройств для включения сигнала, а также устройств срочного вызова приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Устройство включения сигнала, приводимое в действие вручную; общее обозначение |  |
| 2. Устройство для автоматического включения сигнала; общее обозначение |  |
| 3. Устройство для автоматического включения сигнала в защитном исполнении для взрывоопасной окружающей среды с автоматическим срабатыванием при предельной температуре 70 С |  |
| 4. Устройство для автоматического включения сигнала с предупреждением |  |
| 5. Устройство для автоматического включения сигнала со срабатыванием от световой энергии, например, с фотоэлементом |  |
| 6. Автоматическая сигнализация с помощью ионизационного спускового устройства |  |
| 7. Устройство сигнализации срочного вызова; общее обозначение |  |
| 8. Устройство сигнализации срочного вызова с телефоном |  |

3. Обозначения устройств сигнализации контроля и охраны приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Устройство для контроля объекта (защиты объекта); общее обозначение |  |
| 2. Устройство для контроля объекта (защиты объекта) с защитной схемой |  |
| 3. Контактное устройство для дверей, окон, полов, люков и т.д. |  |
| 4. Защитное контактное устройство |  |
| 5. Устройство срабатывания с электронной защитой |  |
| 6. Устройство срабатывания с кодом, например, замок с набором цифр |  |
| 7. Устройство срабатывания с фотоэлементом, использующее принцип прерывания светового потока |  |
| 8. Устройство, срабатывающее от давления, например, с пьезокристаллом |  |
| 9. Устройство, срабатывающее от вибрации |  |
| 10. Устройство, срабатывающее от ультразвука |  |
| 11. Устройство, срабатывающее от направленного ультразвука |  |
| 12. Устройство, срабатывающее при разрыве, например, полоски фольги |  |

4. Обозначения оптических приборов сигнализации приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Оптический прибор для световой сигнализации; общее обозначение |  |
| 2. Оптический прибор с импульсной световой сигнализацией |  |
| 3. Оптический прибор для световой сигнализации и аварийного освещения |  |
| 4. Оптический прибор для световой сигнализации и ручного квитирования (сброса) |  |
| 5. Оптический прибор для световой сигнализации с помощью газоразрядной лампы |  |
| 6. Оптический прибор для световой сигнализации с регулируемой яркостью |  |
| 7. Индикатор, указатель положения; общее обозначение |  |
| 8. Индикатор с сигнальным контактом |  |
| 9. Индикатор с падающим флажком |  |
| 10. Индикатор электромеханический |  |
| 11. Индикатор положения электромеханический с одним обесточенным и двумя значащими положениями |  |

Примечание. При необходимости обозначения могут изображаться без контура квадрата.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Обозначения центральных постов сигнализации приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Центральный пост сигнализации; ручной с импульсно-световыми сигналами |  |
| 2. Центральный пост сигнализации; автоматический с несколькими видами сигнальных приборов, например автоматический центральный пост срочного вызова с импульсным световым сигналом, с сигнальным рожком и телефоном |  |
| Примечание. Допускается для обозначений центральных постов применять прямоугольник, например |  |

6. Основные размеры условных графических обозначений сигнальной техники приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Ручное срабатывание |  |
| 2. Срочный вызов, неотложность |  |
| 3. Центральный пост сигнализации |  |